铜球/钢球位置共振实验 · 完整工艺规范

以 Bashar 传讯英文原文为唯一规格来源　·　整合 Track C 闭环 ＋ Track O 开环 ＋ 多站点频谱采集

目录

（在 Word / WPS 中按 F9 或右键“更新域”生成目录）

版本 v4.0 ｜ 以 Bashar 传讯英文原文为唯一规格来源

整合：Track C 闭环测量 ＋ Track O 开环扫描 ＋ 多站点地表环境频谱采集 ＋ 基于 Harmonograph 的 8 路微小频差检测

第 0 章 · 原文要求拆解（R1–R11）与排除项

0.1 十一条硬要求

| 编号 | 原文要素 | 本规范落实 |
| --- | --- | --- |
| R1 | hollow 空心 | 无缝整体成形优先，壁厚 0.4 mm |
| R2 | conductive 导电 | 紫铜 T2 / 无氧铜，或 304/316L 不锈钢 |
| R3 | steel or copper 材质二选一 | 铜做主球（频低易测），钢做副球（温度稳） |
| R4 | as flat as you can make it 尽量平 | 台面平面度 ≤0.05 mm/m |
| R5 | at least 10 ft 至少 10 英尺 | 台面 ≥3.05 m，推荐 3.2 m |
| R6 | 一端激励，读出"完整能量方程" | 模态识别，记录每个稳定峰的 f₀ 与 Q |
| R7 | 移到另一端再读一次 | A/B 两位置，间距 ≥2.4 m |
| R8 | 两处频率"应该有差异" | 双球交换法测 Δf |
| R9 | 用 B 的频率"淹没/覆盖"A | Track O 用 B 峰频轰击 |
| R10 | blast it 强激励 | 功放 + 匹配网络，功率控制在自热以下 |
| R11 | 球应从 A 滚到 B 并停下 | 全程录像，量终点，这是唯一强判据 |

0.2 排除项（中文编译添加，英文原文无）

以下概念不纳入实验设计，避免凭空引入不可定义、不可实现的卡点：

⛔ "能量罩"包裹 —— 原文无

⛔ "unlock from any particular reality" 从实相脱离 —— 原文无

⛔ "wrap drive" / 行驶包覆技术 —— 原文无

0.3 原文内部矛盾（不替它选，让实验判）

| 表述 | 含义 |
| --- | --- |
| "Sure" | 开环扫描任意频段可行 |
| 四声 "No, no, no, no" | 频率必须接近物体已有的组成频率（即先在某位置使其共振、测频、再换位置测、取差） |

处理：两条都测。做完模态识别拿到模态谱后，检验开环命中频率是否显著聚集在模态峰附近——

聚集 → 闭环才对（H2）；散布 → 开环是真捷径（H1）；都不像 → 命中属随机（H0）

第 1 章 · 器材规格

1.1 主球推荐：紫铜 外径 Ø80 mm，壁厚 0.40 mm

折中依据：工艺难度可控 + 传感器好装 + 频率落在好测区间。

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 外径 | Ø80 mm（R=40 mm） | 8 线圈可布在距球面 5–10 mm 的立方体顶点上 |
| 壁厚 | 0.40 mm（t/R = 0.010） | 满足"超薄"语义，同时有刚度不易碰瘪 |
| 频率 | 60–230 Hz | f_bend ≈ (t/R)·f_ring·形状系数；f_ring≈3843/(2π×0.04)≈15.3 kHz |
| 材质 | T2 / 无氧铜 | 导电性好，电磁感应强，延展性好易成形 |
| 圆度 | ≤0.02 mm | 保证滚动与接触点可重复 |
| 壁厚差 | ≤0.02 mm | 保证模态纯净、可重复 |

立方体阵列几何：外接立方体边长 = 80/√3 ≈ 46.2 mm；8 线圈直径 10–15 mm，互不干涉。

1.2 副球（交叉验证）

304/316L 不锈钢 Ø80 mm，壁 0.5 mm：刚度与温度系数稳，频率比铜高约 √2 倍，导电性弱。用于检验"效应是否与材质相关"。

1.3 台面

≥3.05 m × 0.6 m，平面度 ≤0.05 mm/m。金属台面需接地，避免悬浮电位和涡流共模噪声。可在金属台面上覆一层亚克力/玻璃做电气隔离，同时保留"平"。

1.4 激励与传感链路

信号发生器 → 功率放大器 → 匹配网络 → 同轴电缆 → 底部固定接触点（运动学支座三点定位）

8 路感应：非接触容性/感性探头，距球面 5–10 mm，共享时钟与本振（相位相干）。

第 2 章 · 制造工艺（优先无缝）

2.1 工艺路线推荐度

| 工艺 | 等厚 | 焊缝 | 适合尺寸 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体收口旋压 | 好 | 无 | Ø20–数百 mm | ★★★★★ |
| 内高压/水胀成形 | 很好 | 无 | Ø40+ mm | ★★★★ |
| LPBF 增材 | 极好 | 无 | Ø20–100 mm | ★★★★（超薄小球） |
| 电铸生长 | 极佳 | 无 | Ø20–50 mm | ★★★（慢、脆） |
| 两半球精密焊接 | 中 | 有 HAZ | Ø50+ mm | ★★（仅原型） |

2.2 厚壁球 → 薄壁等厚的工序（若走车削路线）

来料建基线：μCT 壁厚云图 + 称重反算平均壁厚

外型定基准：精加工外圆到 80.00±0.01 mm，圆度≤0.01 mm

粗车内孔：软爪 + 内胀胎，普通低速车内到约 1.0 mm 平均壁

超声精车内到 0.5 mm：20–40 kHz 超声振动切削，小切深多遍，每遍测厚反馈刀补（超声只减力不自动均厚）

内腔匀厚研磨：通过工艺孔塞入偏心滚子/弹性研磨头 + 磨料浆，多姿态翻球；可叠加 20–30 kHz 到研磨头

外表面仿形精研：修正圆度，不减厚

真空退火：去残余应力

终检：圆度、μCT 壁厚云图、称重、悬挂模态扫频建"球指纹"

2.3 委托厂家技术要求简版

材质 T2/无氧铜，整体旋压或无缝收口

外径 80.0±0.05 mm，圆度≤0.02 mm

平均壁 0.40±0.03 mm，局部壁厚差≤0.02 mm

预留 Φ3–4 mm 工艺孔（腔模激励用）或不开孔（仅外激励）

真空退火，报告硬度与残余应力

每球附：重量、圆度、μCT 壁厚云图、3–5 个悬挂模态频率与 Q

第 3 章 · 环境控制（混淆抑制）

3.1 温湿度

目标：温漂 <0.5 K/h，湿度稳定

铜机械模 df/f = −150 ppm/K（电磁腔仅 −16.5 ppm/K）——温度是一号杀手

多模温度补偿：构造 F = f₁ − k·f₂，取 k = α₁/α₂ 使温度一阶项归零（纯算法，不花钱）

做法：记录实测温度，事后回归扣除，不要试图控温到 mK

3.2 气压与气流

静息滚动基线必须在无气流条件下测（关闭风扇、门窗）

气压波动会改变声速与壳的辐射阻尼 Q

3.3 接地与屏蔽

金属台面单点接地

线缆全程固定（线夹），禁止测量中移动线缆

8 路共用参考时钟，避免相位信息丢失

3.4 接触点控制

运动学支座三点定位，接触点固定、力恒定、朝向可复现

球上打标记对齐

接触泄漏 Q 可低至 50，压倒其他机制——这是最大伪影源

第 4 章 · Track C 闭环测量

4.1 阶段 A：认识你的球（1–2 周）

扫频找全部稳定模态，建球指纹档案：质量、壁厚分布、圆度、至少 3 个稳定峰的 f₀ 与 Q。两只球不必同频，双球交换法会抵消差异。

4.2 阶段 B：系统基线 ≥24 小时（不可跳过）

什么都不动，连续测。获得：

Allan 方差曲线 → 最优积分时间 τ_opt（白噪声下降、漂移上升，存在最优 τ）

噪声地板 σ_floor

df/dT 温度系数（必须用自然温度波动独立标定，不得用正式实验数据拟合）

4.3 阶段 C：六类判据实验（2–3 周）

| 编号 | 实验 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 重复测量 A→B→A | 检验可逆性 |
| E1 | 假移动 | 拆掉"仪器不够灵敏"遁词，量化噪声地板 |
| E2 | 真移动 A→B | 主实验 |
| E3 | 不同间距 | 检验效应是单调/周期/噪声 |
| E4 | 换球（铜↔钢） | 检验是否与材质相关 |
| E5 | 原地翻转 | 位置不变只转球；若仍出现"位置效应"→ 必为接触/朝向伪影 |
| E6 | 静息滚动 | 无激励时球自己滚多远（开环方案核心判据） |

每类 ≥20 轮，随机化顺序，操作员盲于条件（E1 与 E2 外观完全相同）。

4.4 核心读数方法

ring-down 拟合：$s(t) = A e^{-t/\tau} \sin(2\pi f_0 t + \phi)$，输出 f₀ 与 Q = πf₀τ

拍频法：两球各做自激振荡器，混频出音频拍频，声卡采集

相位/PDH 读数：dφ/df = 2Q/f₀，相位测到 10⁻⁶ rad 即 5×10⁻¹¹

双球交换法：Δ₁ = (F₁−F₂)+(P_A−P_B)，Δ₂ = (F₁−F₂)−(P_A−P_B)，(Δ₁−Δ₂)/2 = P_A−P_B

4.5 判定矩阵

Δf 与站点标签（A/B）显著相关 → 保留假设

Δf 与环境任一通道相关 → 归为环境伪影

Δf 与任何通道均不相关，且多次稳定 → 进入"未知位置变量"进一步实验

静息滚动率 p₀ 高 → 停止扫描，先压基线

第 5 章 · Track O 开环扫描

5.1 五道闸

闸 1 · 静息滚动基线：定出 p₀。p₀=0.10 时检验力仅 0.44，压到 0.03 以下才够用。

闸 2 · 预封存随机频率表：扫 200–1000 个频率，对数网格（峰宽 ∝ f₀），频率表预先生成并封存，禁止边扫边挑。

闸 3 · 扫描执行：驻留时间 ≥5τ（Q=200、100 Hz 时 τ=637 ms，扫速上限 0.8 Hz/s）。

闸 4 · 复现（二项检验）：扫 1000 频点、Bonferroni 后阈值 5×10⁻⁵，n=20 中需命中 ≥7 次。

闸 5 · 结构与终点（判别力最强）：

5.1 频率轴成簇性：真效应有结构，随机命中是孤立的。自相关成簇≈0.90 vs 孤立≈−0.04。

5.2 终点聚 B 并停下：这是 R11，唯一能区分"真效应 vs 非特异推动"的判据。记录终点位置做 KS 检验。

5.2 开环 vs 闭环

开环先做（2–3 周，便宜快）当探路

若拿到通过闸 5.2 的强候选，再投入闭环做精确测量

开环的真正价值：低成本排除——零复现比任何理论反驳都有说服力

第 6 章 · 多站点地表环境频谱采集（新增）

目的：回答"铜球测到的位置频差，是位置本身的属性，还是该位置电磁/物理环境的指纹？"

6.1 站点布局

| 站点 | 位置 | 铜球测量 | 环境采集 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 桌面一端 | ✓ | ✓ |
| B | 桌面另一端（≥2.4 m） | ✓ | ✓ |
| C/D/E | 室内其他位置（不同房间/楼层） | ✗ | ✓ |
| F | 室外开放空间（远离电力线） | ✗ | ✓ |

6.2 仪器清单

| 项目 | 方案 | 费用 | 通道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声卡/ADC | Focusrite Scarlett 2i2 / USB-621x | 800–2000 | 铜球 ring-down |
| 环形天线 | 自制 1m 单匝环 | 50–200 | Schumann / ELF |
| 地磁三轴 | RM3100 / MAG3110 | 100–300 | ULF 地磁波动 |
| 工频磁探头 | 自制空心线圈 + 积分器 | 50–100 | 50/60 Hz 及谐波 |
| 电场探头 | 两片 10×10 cm 铜板电容式 | 30–80 | 工频电场 / 大气电场 |
| 温湿压 | BME280 | 30–50 | 环境基础参数 |
| GPS 授时 | NEO-6M / NEO-8M（1 PPS） | 50–100 | 多站同步 |
| 低速采集 | Arduino Due / ESP32 + SD | 100–200 | 多通道慢采 |
| 屏蔽/接地 | 同轴线、铝箔、接地棒 | 200–500 | 抑制工频串扰 |

总计约 1500–4000 元，大部分可复用现有设备。

6.3 采集协议

同步：所有站点用 GPS 1 PPS 基准（误差 <1 ms）；无 GPS 时用网络时间手动对齐（精度 ≈0.5 s，对 Schumann 与地磁足够）。

| 通道 | 采样率 | 单次时长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜球 ring-down | 48 kHz | 2 s/次 | 每次激励后记录 |
| 环形天线（ELF） | 1 kHz | 10 min | 连续，提取 7.83/14/20 Hz |
| 地磁三轴 | 100 Hz | 10 min | 连续，总场强 + 1–10 Hz 功率 |
| 工频磁/电 | 10 kHz | 1 min | 短时快照 |
| 温湿压 | 1 Hz | 10 min | 连续 |

每日流程：A 点 10 次 ring-down + 10 min 环境 → B 点重复 → A 点重复（可逆性）→ 室内外站点各 10 min 环境。至少 3 组循环 × 3–5 天。

6.4 数据处理模板

Step 1 · 铜球 ring-down：拟合 f₀、Q、R²（已有代码）

Step 2 · 环境预处理：

环形天线：FFT → PSD，提取 7.83±0.5、14±1、20±1、26±1、33±1 Hz 幅度与带宽

地磁：B_total = √(Bx²+By²+Bz²)，均值、标准差、1–10 Hz 功率

工频：50/100/150 Hz 幅度

温湿压：均值

Step 3 · 相关性分析：

| 比较 | 方法 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Δf vs 环境各通道 Δ | Pearson / Spearman | 频差是否随环境变化 |
| Δf vs 站点标签 | t-test / Mann-Whitney U | 是否独立于环境、与位置本身相关 |
| Q vs 环境噪声幅度 | 线性回归 | Q 变化是否由背景噪声引起 |

Step 4 · 多站点背景比对：

所有站点 PSD 画在同一张图（不同颜色）

全站点一致的频段 = 全球性信号（如 Schumann）

随站点变化的频段 = 局部噪声

若 Δf 与某局部噪声频段相关 → 频差很可能是环境伪影

Step 5 · 时间稳定性：

同一站点连续 5 天 f₀ 均值与标准差

日间波动 ≫ A/B 差异 → 位置效应不显著

A/B 差异始终 > 日间波动 → 值得进一步研究

6.5 输出成果

每站点电磁/物理环境指纹（1 Hz – 10 kHz PSD 图）

铜球 f₀、Q 与环境通道的相关矩阵（热力图）

位置效应显著性：p 值、Cohen's d、95% CI

多天测量一致性报告

6.6 与既有分析的衔接

双球交换法回归模型：把当日 Schumann 幅度、工频强度、温湿度作为协变量，看能否解释部分 Δf

八点阵列 harmonograph：把环境磁场/电场作为已知干扰，从 8 路信号做自适应滤波，保留纯球体响应

开环扫描：命中频率与环境通道相关性 → 判断是否只是工频/地磁热点

第 7 章 · 基于 Harmonograph 的 8 路微小频差检测协议

本章位置：前接第 6 章「多站点地表环境频谱采集」，后接第 8 章「总体流程与时间线」/ 第 9 章「判定矩阵总览」。

来源与性质：章节目录（7.1–7.7）取自元宝分享对话 https://yb.tencent.com/s/YGmegtPUEINl 第 2 轮的整合要点；正文由本项目重写（原版正文留在元宝沙箱路径，分享页未提供）。7.8 与「可测性红线表」为本项目补充。

方法学依据：Ashton《Harmonograph》＋本项目轮 04 Harmonograph公式与四点一组.md。

独立成篇版本：产出文档/第07章_Harmonograph八路微小频差检测协议.md（两处内容一致，修改需同步）。

7.1 适用条件

本协议只适用于机械弯曲模。本项目 Ø80 mm × 0.4 mm 薄壁铜球的低阶弯曲模落在 100–400 Hz 区间，正落在 harmonograph 这套摆式方法最贴合的频段。

| 情形 | 是否适用 | 做法 |
| --- | --- | --- |
| 球壳机械弯曲模（100–400 Hz） | ✅ 直接适用 | 本章全流程 |
| 结构振动、支座共振（同频段） | ⚠️ 需分离 | 先做模态识别（7.5），确认不是支座模 |
| 电磁腔模 / 谐振峰（MHz–GHz） | ❌ 不可直接用 | 先用 NanoVNA 测 S21 取峰，下混频到音频/中频后再送软件 harmonograph |

四项前置条件（缺一不可，否则本协议产出的全部是伪影）

- 8 路增益与相位已校准（流程见 7.7），残差已写入误差预算（基线噪声与 Allan 分析见 4.2）；

- 已建模态灵敏度矩阵 M（见 7.5）——没有它，进动图无法解释是哪一阶模态在转；

- 温度、接触点、气流已按第 3 章压住；

- 具备可连续长时间采样的记录能力（进动周期最长可达数十分钟，见 7.3 红线表）。

7.2 信号链

信号链顺序为：8 路近场线圈 → 8 路同步 ADC → 数字带通（锁定主模态 f₀）→ 与参考振荡器混频 → 数字 harmonograph / 进动提取。

七个必须遵守的工程细节

- 8 路必须同一时基。分开采样再对齐，相位关系不可信——而相位差正是本协议唯一的信息来源。

- 8 路必须同一组滤波器参数。带通中心取 f₀，带宽约 ±5%·f₀，阶数 ≥4；任何一路的参数不同，都会在图上造出一段假的进动。

- 先混到「几 Hz」，不要直接混到目标拍频。若 f₀ = 300 Hz、想看 0.001 Hz 的差，不要直接混到 0.001 Hz——这个频段的 1/f 漂移、温漂、积分器漏电会把它整个吃掉。正确做法：先混到 2–10 Hz 的中间频段，再用解调/相关算法把相位差提出来。

- 参考振荡器的稳定度必须优于目标分辨力的 1/10。要分辨 3×10⁻⁴ Hz，参考源的短期稳定度要好于 3×10⁻⁵ Hz（相对 10⁻⁷ 量级）。达不到，就改用双通道互比（不用绝对参考，直接比两路之差）。

- 数字 harmonograph 方程按书里的阻尼形式取（阻尼项不是装饰——薄壳振动本来就是衰减的，不写阻尼去拟合，进动周期会被系统性读短）：

  - x(t) = A₁ · sin(2π f₁ t + φ₁) · e^(−d₁ t)

  - y(t) = A₂ · sin(2π f₂ t + φ₂) · e^(−d₂ t)

- 采样前先做 10 分钟静息，确认 8 路本底噪声一致；不一致先查线圈与前置放大。

- 记录原始 8 路时序，不要只存图形。图形是给人看的，时序才是用来复算的。

7.3 近同频 Lissajous 进动法

原理

两个接近同频的正弦叠加，产生一个缓慢进动的 Lissajous 图形：

- Δf = 1 / T_precess（图形转完一整圈，恰好走完一个拍）

- T_precess = 1 / |f₂ − f₁|

图形按 圆 → 椭圆 → 直线 → 椭圆 → 圆 循环，循环一周的时间就是进动周期 T。

| 频差 | 进动周期（转一圈） |
| --- | --- |
| 0.1 Hz | 10 秒 |
| 0.01 Hz | 100 秒 |
| 0.001 Hz | 1 000 秒（约 17 分钟） |

操作步骤

- 选一个参考点做 X 轴（取球顶，或用位置 A 基线时的 8 路平均信号）。

- 其余 7 路分别做 Y 轴 → 得到 7 张近同频 Lissajous。

- 每对先锁相到同频（确认环路闭合、图形静止），再放开（解除锁定），开始观察进动。

- 记录每对的进动周期 T，反推 Δf = 1/T。

- 位置对照：球在位置 A 测完整 8 路 → 移到位置 B 再测完整 8 路。不比绝对 f₀（绝对频率受温漂、球位高度、支座状态影响，不可比），只比「各路相对参考点的进动速率差」。

- 判据：若位置效应存在，A / B 两套进动图应当系统性不同——即 7 对进动周期整体平移或整体反转，而不是某一对单独异常。只有一对异常 = 那一对坏了（线圈/线缆/校准）；全部同向变化 = 可能是位置效应，也可能是漂移。

🔴 可测性红线（本章最重要的一张表）

载波 f₀ = 300 Hz（本项目 Ø80×0.4 薄壳弯曲模量级）：

| 相对频差 Δf/f₀ | 绝对频差 Δf | 进动周期 T = 1/Δf | 工程可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10⁻⁵ | 3×10⁻³ Hz | 333 s（约 5.6 分钟） | ✅ 轻松，单轮测量内可完成 |
| 10⁻⁶ | 3×10⁻⁴ Hz | 3 333 s（约 56 分钟） | ✅ 可行，但一个数据点要一小时 |
| 10⁻⁷ | 3×10⁻⁵ Hz | 9.3 小时 | ⚠️ 勉强，必须过夜且压住漂移 |
| 10⁻⁸ | 3×10⁻⁶ Hz | 3.9 天 | ❌ 不现实，改用相位锁定 / 频率计数器 |

图例：✅ 可做 · ⚠️ 勉强 · ❌ 不可做（按进动法）

这张表的意义：它给「位置效应」划了一条可测性红线。本协议的有效区间是约 10⁻⁶ 相对频差——与本项目在其他手段下给出的最佳分辨力量级恰好接得上，也恰好到此为止。结论：进动法不是「无限灵敏的放大器」，它是一把刚好够用的尺。说它「放大频差」可以，但绝不能理解成「放大到任意小都能看见」。

7.4 两组四面体 Rotary 合成

8 个传感点是立方体的 8 个顶点，可分成两组对映正四面体：

- A 组：v₁(+,+,+) · v₂(+,−,−) · v₃(−,+,−) · v₄(−,−,+)

- B 组：v₅(−,−,−) · v₆(−,+,+) · v₇(+,−,+) · v₈(+,+,−)

按轮 04 的 A₁ ⊕ T₂ 分解，每组 4 路可合成一组 rotary 三轴分量（sᵢ 为该路信号）：

- x = (s₁ + s₂ − s₃ − s₄) / 2

- y = (s₁ − s₂ + s₃ − s₄) / 2

- z = (s₁ − s₂ − s₃ + s₄) / 2

- A₁ = (s₁ + s₂ + s₃ + s₄) / 2　← 全对称通道，四条腿同号相加

系数 1/2 是约定值（只影响幅度标定，不影响方向与进动的判读）。若需要绝对幅度，用已知振幅的单模激励做一次归一即可。

读法

| 现象 | 含义 |
| --- | --- |
| 图慢转 | 两组之间存在小失谐，转动速率 ∝ Δf |
| 图闭合且缓慢阻尼收拢（e^(−dt)） | 失谐为零，只剩衰减——这本身就是一条零结果 |
| 图快速自旋 | 失谐过大，超出本协议区间 → 回到 7.2 重设混频 |
| 并发（concurrent，同转向） | 中心回卷数 = b − a |
| 反并发（countercurrent，反转向） | 中心回卷数 = a + b |

回卷数是比「图形好不好看」硬得多的读数——它是一个整数，可数、可复算、可写进判定矩阵。

7.5 模态灵敏度矩阵

建一个 8 × 6 的矩阵 M（8 个传感点 × 前 6 阶弯曲模），元素定义：M[i][n] = 第 i 个传感点在第 n 阶弯曲模下的归一化幅度系数。

- 来源：优先用有限元（FEM）算，再用实测点校准；没有 FEM 就用实测的「单模激励扫描」标定。

- 用途一（模态识别）：给定 8 路幅度向量 s，求 n* = argmin_n ‖ M[:,n] − s ‖，判定当前激发的是第几阶模。先确认模态，再比较不同地点的同模态频移——否则就是拿 A 阶模的频率去比 B 阶模的频率。

- 用途二（盲点检查）：逐个检查 M[i][n] ≈ 0 的点-模对，标为「第 i 点对第 n 阶模盲」。立方体顶点对部分 l=2/3 球谐本来就是盲点（见轮 03 与 图01_八点阵列几何与模态可见性盲区.png）。盲点上的点，harmonograph 画得再漂亮也测不到那个模态。

- 用途三（秩检查）：若 rank(M) < 6，说明当前 8 点阵列对某些模态不可区分，必须补点或挪点，不能靠信号处理补。

7.6 接入实验流程

| 接入点 | 原来的做法 | 改为 |
| --- | --- | --- |
| Track C 闭环 | 直接读频谱峰位，比较 A/B 两次峰位差 | 作为「差值读取器」：读进动周期与回卷数，把两路之差变成时间量 |
| Track O 开环 | 用幅度阈值判命中 | 用「进动周期异常」判命中——幅度最容易被伪影冒充，而进动周期是一个时间读数 |
| 第 6 章多站点采集 | 环境通道作协变量事后回归 | 环境通道也做进动分析：若环境通道也出现同向进动，命中即被解释为环境伪影 |

本协议向第 9 章判定矩阵输出的四个量

- 每对信号的进动周期 T，以及 7 对之间的一致性（离散度）；

- rotary 回卷数（并发 b−a / 反并发 a+b）；

- 模态灵敏度矩阵的秩，以及本次命中的模态阶次 n*；

- 8 点幅度热力图（用于反推节线分布，与 Chladni 类比对照）。

7.7 校准与误差

7.7.1 每路幅相校准（参考信号注入法）

- 取一路已知相位关系的同源信号（同一振荡器经等长线分成 8 路）。

- 8 通道同步采集，测出每一路的实测幅度 |Aᵢ| 与相位 φᵢ。

- 得到 8 个复校正因子 cᵢ = (1/|Aᵢ|) · e^(−jφᵢ)，采集数据时逐路乘上。

- 重复 3 次取中位数，三次之间的离散度就是校准残差——写入误差预算。

- 每次更换线缆、接头、前置放大器之后必须重做。

7.7.2 误差传递

进动法的核心换算与误差传递：Δf = 1 / T，δ(Δf) = δT / T²。

由此得到一条更好用的等价形式——用整周数 N 表达：设 N = 观测时间内数的整周数，Δf = N / T_obs，则 δ(Δf)/Δf = δN / N（δN 取 ±0.1 周）。

也就是说：相对误差 = 0.1 / N。数到 10 周 → 1%；数到 100 周 → 0.1%。这条式子把「要多准」变成了「要数多久」——这是本协议唯一需要现场决策的事。

7.7.3 三项必须写进误差预算的伪影来源

| 伪影来源 | 表现形式 | 抑制手段 |
| --- | --- | --- |
| 校准残差 | 图形出现固定不变的畸变（每次都在同一相位） | 重做 7.7.1；提高参考注入的信噪比 |
| 温度与接触漂移 | 进动周期单向单调变化（像在慢慢转，实为漂移） | 压住第 3 章条件；做「假移动」对照（只动支座不动球） |
| 参考源不稳定 | 7 对信号同向、同速率进动 | 改用双通道互比；或换更高稳的参考 |

判伪口诀：固定畸变 = 校准；单向漂移 = 温度/接触；同向同步 = 参考源。真效应应当是位置相关的——换个位置才出现，换回来就消失。

7.8 本协议不能做什么（本项目补充，非原目录）

- 不提高信噪比。全书方法是差值可视化，不是前端放大。8 路增益不一致、线缆相位不同、线圈耦合差异，会直接变成图形畸变——而且伪影往往比真效应更漂亮（更整齐、更可重复）。

- 不替代温度 / 接触 / 气压控制。薄壳弯曲模对温度、接触点极敏感。本协议只负责「把残余差画出来」；第 3 章没压住，画出来的进动全是伪影。

- 不绕过模态盲点。盲点上的传感器，进动图再完美也测不到那一阶模态（见 7.5）。

- 不是无限灵敏的放大器。有效区间到约 10⁻⁶ 相对频差为止（见 7.3 红线表），再小必须换手段（相位锁定 / 频率计数器）。把它当成「能看见任意小的差」是误读。

本章与其他材料的分工

| 材料 | 回答什么 |
| --- | --- |
| 产出文档/Harmonograph公式与四点一组.md | 数学：方程怎么写、A₁⊕T₂ 怎么分、T₂ 怎么被接触点劈裂 |
| 补充对话_Harmonograph八路微小频差检测/01_精读*.md | 边界：这本书能帮到哪、帮到多准、哪里帮不上 |
| 本章 | 操作：信号链怎么搭、校准怎么做、误差怎么算 |

三份合起来才完整：数学 → 边界 → 操作。

第 8 章 · 总体流程与时间线

第 1–2 周   器材加工与验收（球指纹建档）
第 2–3 周   Track C 阶段 A：模态识别
第 3–4 周   Track C 阶段 B：24h 基线（同步启动多站点环境采集）
第 4–7 周   Track C 阶段 C：E0–E6 判据实验
第 5–7 周   Track O：开环扫描（可与闭环并行）
第 8 周     数据分析与报告

建议先做 Track O 探路（2–3 周）；拿到强候选再投入闭环。若开环零复现，即完成低成本排除。

第 9 章 · 判定矩阵总览

| 观察结果 | 解释 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| E5 原地翻转出现效应 | 接触/朝向伪影 | 修正支座，重做 |
| Δf 与环境通道相关 | 环境伪影 | 回归扣除，重做 |
| 开环命中随机散布 | 多重比较假阳性 | 停止，重设频率表 |
| 开环命中成簇且聚集模态峰 | 真效应，H2 闭环成立 | 投入闭环精确测量 |
| 开环命中成簇但脱离模态 | 非电磁机制 / 范畴问题 | 换测量手段 |
| A/B 差异稳定且超环境解释 | 保留"位置变量"假设 | 扩大站点、长期观测 |
| 全部零结果 | 效应不存在 / 范畴错误 / 不够灵敏 | 三条并列写入报告 |

附录 A · 关于"特斯拉地球瞬移频谱地图"

经检索特斯拉原著与专利（科罗拉多泉笔记、US 787,412、1913 信件）：

未找到"地球地表瞬间移动的空间频谱地图"或"地点频率→物体位移"公式

他留下的是"地球作为导体/谐振腔的低频驻波"思路（12 kHz–4.3 kHz 观测、6–8 Hz 估算）

7.83 Hz Schumann 基频与他估算数值接近，但机制不同（特斯拉无电离层模型）

后世"标量波/纵波/零矢量势能/7.83 Hz 治疗或觉醒"多出自博客/营销/通灵整理，非特斯拉档案

大量相关引文被塞尔维亚特斯拉博物馆及历史学者判定为伪造或篡改

结论：多站点采集可画"地表电磁环境频谱地图"（某经纬度 × 某频段 × 幅度/相位），但图上每像素代表"该处电磁环境如何"，不代表"按此频率可瞬移"。本报告严格区分二者。

附录 B · 检查清单（46 条要点摘录）

[ ] 球为空心、导电、材质为铜或钢

[ ] 台面 ≥3.05 m，平面度 ≤0.05 mm/m

[ ] 圆度 ≤0.02 mm，壁厚差 ≤0.02 mm

[ ] 球上打标记，接触点三点运动学支座定位

[ ] 8 路感应共享时钟与本振

[ ] 线缆全程固定（线夹）

[ ] 24h 基线完成，Allan 曲线与 τ_opt 已定

[ ] df/dT 由自然温漂独立标定

[ ] E1 假移动与 E2 真移动操作员盲态

[ ] E5 原地翻转已完成

[ ] E6 静息滚动率 p₀ < 0.03

[ ] 开环频率表预封存

[ ] 全程录像，终点位置已记录

[ ] 多站点环境数据已同步采集

[ ] 相关矩阵已计算

[ ] 报告三条解释并列（不存在 / 范畴错误 / 不够灵敏）